Mẫu số 02

SỔ THEO DÕI CA TRỰC VÀ GIAO, NHẬN CA

Thời gian nhận ca: từ ........ giờ ........ phút ngày tháng năm 2017 Chỉ số đồng hồ đo nước thô: ..................m3; Chỉ số đồng hồ đo nước sạch: .......m3

Nhân viên trực ca: 1. Ông (bà) ....................................; 2. Ông (bà): ........................................ Thời tiết trong ca trực:................................................................................................................ Công việc chính trong ca trực: .................................................................................................. ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Tình hình vận hành máy móc, thiết bị: Bơm nước thô: (ghi rõ thời gian bắt đầu bơm đến kết thúc bơm của từng máy). + Ví dụ: Bơm số 1: bơm từ ........giờ ...... phút đến .......giờ .......phút; tổng số giờ bơm: ...... giờ ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Bơm nước sạch:(ghi rõ thời gian bắt đầu bơm đến kết thúc bơm của từng máy). + Ví dụ: Bơm số 1: bơm từ ........giờ ...... phút đến .......giờ .......phút; tổng số giờ bơm: ...... giờ ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... (ghi chú: Lệ Ninh là thời gian mở van tổng nước sạch). Bơm định lượng Clo:(ghi rõ thời gian bắt đầu bơm đến kết thúc bơm của từng máy). + Ví dụ: Bơm số 1: bơm từ ........giờ ...... phút đến .......giờ .......phút; tổng số giờ bơm: ...... giờ ...................................................................................................................................................... Bơm định lượng phèn:(ghi rõ thời gian bắt đầu bơm đến kết thúc bơm của từng máy). + Ví dụ: Bơm số 1: bơm từ ........giờ ...... phút đến .......giờ .......phút; tổng số giờ bơm: ...... giờ ...................................................................................................................................................... Bơm rửa lọc: bơm từ ........giờ ...... phút đến .......giờ ........phút; tổng số giờ bơm: ........... giờ (ghi chú: Thanh Trạch không có) ...................................................................................................................................................... Tình trạng tài sản, máy móc, thiết bị trong ca trực: ............................................................... ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ Số lượng hóa chất tiêu hao trong ca trực: ................................................................................ ........................................................................................................................................................ Sự cố trong ca trực chưa thực hiện: .......................................................................................... ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ Bàn giao ca vào lúc ..... giờ ..... phút ngày ….. tháng … năm 2017 Bên giao ca Bên nhận ca